## Slide 1
MaaS 平台 · 业务稳定性保障
3+1 稳定性保障体系 · 一页总览
架构示意 · 指标均为目标值
架构示意 · 主干链路
高可用
事前 · 防
客户请求
网关限流
双AZ副本
GPU资源池
单 AZ 故障无感切换 · 备用模型自动兜底
监 控
事中 · 测
指标日志链路
AIOps检测
分级告警
值班处置
先于客户发现 · 自动区分模型 / 资源 / 网络
灰 度
变更 · 控
CI构建
金丝雀1%
灰度放量
全量发布
质量门禁拦截 · 异常自动回滚（分钟级）
日常巡检
日常 · 巡
健康巡检
容量巡检
隐患治理
演练复盘
隐患建档跟踪 · 闭环整改不遗留
保 障 总 结
量 化 目 标
≥ 99.9%
服务可用性
< 1 min
故障发现 MTTD
< 30 min
故障隔离与恢复
100%
变更灰度覆盖率
核 心 举 措
◐ 建设中
高可用 冗余防护，故障不扩散
✓ 已具备
监 控 全链路观测，先于客户发现
◐ 建设中
灰 度 逐级放量 + 门禁回滚
○ 待完善
日常巡检 定期体检，隐患闭环治理
四模块衔接成闭环，覆盖故障全生命周期
事前防（高可用）· 事中测（监控）· 变更控（灰度）· 日常巡（巡检）—— 少发生 · 快发现 · 控得住 · 早消除
* 指标均为目标承诺值，可按业务分级与客户 SLA 细化
Notes: 一页讲法：右侧先看最上面的四个量化目标——可用性 99.9%、故障发现小于 1 分钟、故障隔离与恢复小于 30 分钟、灰度覆盖 100%；下面是四个模块的措施与建设状态，讲的时候按状态胶囊区分哪些已具备、哪些在补。左侧是四个模块的主干链路示意——高可用从请求到双 AZ 副本再到 GPU 池，重点是限流熔断和多副本；监控从采集、AIOps 到分级告警、值班；灰度从金丝雀逐级放量到全量，配质量门禁和自动回滚；日常巡检做定期体检——健康巡检、容量巡检、隐患治理、演练复盘。底部一句话收束。